用电设备负荷清单

| ### 序号 | ### 用电设备名称 | ### 单台容量 | ### 数量 | ### 合计容量 | ### 负荷等级 | ### 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

用电负荷分级

- 符合下列情况之一时，应视为一级负荷：

a）中断供电将造成人身伤亡时。

b）中断供电将发生中毒、爆炸和火灾等情况。

c）中断供电将使生产过程或生产装备处于不安全状态时。

d）特殊重要场所的不允许中断供电的负荷

2.  符合下列情况之一时，应视为二级负荷：

a）中断供电将造成重大设备损坏、重大产品报废、连续生产过程被打乱需要很长时间

才能恢复等在经济上重大损失的负荷。

b）中断供电将影响交通枢纽、通信枢纽等用户的正常工作及中断供电将造成大型影剧

院、大型体育场所等较多人员集中的重要场所秩序混乱的用电负荷。

3.  三级负荷

不属于上述一级负荷和二级负荷的应为一般负荷。